RCNP-Z-506

平成5年6月8日

研究計画検討専門委員会議事録(案)

日  時 :  平成5年4月20日(火)　10:30～17:30

場  所 :  大阪大学核物理研究センター会議室

出席者 :  工藤、酒井、杉本、鈴木(敏)、滝川、田中、谷畑、田村、土岐、藤原、堀内、松岡、宮武、村上、江尻、小方、近藤、鈴木(徹)

(研計委要請)有馬、三浦、水野

欠席者:桑折、小林、中川

[A]報告事項

1. 一般報告(江尻センター長)

平成4年度の核物理研究センターにまつわる発表論文について報告があった。

核物理研究センターでの実験関係として約39、理論関係として約18の論文が

発表された。また、研究成果の内容についで簡単な紹介があった。

この報告に対して、論文として発表されていない物理の進行状況についても紹介

してもらいたいとのコメントがあり、測定器系開発報告が回覧された。

また、次回から報告がなされることとなった。

2. 測定器部報告(江尻センター長)

配布資料(資料1)をもとに報告があった。

3. 加速器部報告

A) AVFサイクロトロン(近藤加速器部責任者)

1)加速ビームの不安定性には、短時間(1秒以下)と長時間(数時間)のものがある。

短時間不安定性の要因であったトリムコイル電源の安定性を3月末に調査し、

修理をおこなった。これにより、かなりの改善がみられている。

長時間の不安定性については今後検討していく。

2)偏極陽子(ERing=200MeV, EAVF=39MeV)の強度が不足している。

原因については5月中旬に調査をおこなう予定である。

B)リングサイクロトロン(三浦リングサイクロトロン責任者)

1)フラットトップの位相安定度の改善をおこなった。

2)400MeV陽子について、加速効率を向上するためのテストを4月22日から行う。

3)窒素の加速テストを7月におこなう予定である。

C) 偏極イオン源(三浦偏極イオン源開発責任者)

1)配布資料(資料2)をもとに新偏極イオン源(p,d)開発計画について説明があった。

2)平成5年8月を目処にして、ビーム強度については現在の1桁増を日差して

開発をおこなっていく。

4. 共通部報告(小方共通部責任者)

1)平成4年度に51日のマシンタイムを実施した。平成5年度前期採択(35日)を含めて、104日のマシンタイムが予定されている。(資料3)

2)中央計算機は高い稼働率で運用されている。

3)中央計算機更新の検討をおこなっている。これに向けて3月にユーザーの会を催した。

―　ビームタイム実施について　―

ビームタイムの実施方法について議論がなされた。

「RCNPでのビーム強度増強計画を前提として、未実施のマシンタイムを必要とする

ビーム強度よって、2グループ程度に分類し、実施案をセンター側で作成、調整を行う。」

との提案がセンター長からあった。

5. 理論部報告(鈴木理論部責任者)

1)平成4年度の理論部の研究活動及び平成5年度における構成員の異動について

報告があった。

2)配布資料に基づき、計算機共同利用、定期セミナー等について報告があった。

6. 計算費委員会報告(鈴木計算費委員会委員)

1)大型計算プルジェクトについての提案説明会および計算費委員会を開催した。

2)計算費採択結果

平成5年度分として以下のように採択された。

申請　　　　　　  採択

共同利用計算費　375万円(17件)　 293万円(16件)

大型計算(新規)　 470万円(6件)　　190万円(4件)

(継続)　 240万円(4件)　　240万円(4件)

詳細は「共同利用計算費委員会議事録」　(RCNP-Z-504)参照。

7.「RCNP施設整備の現状と今後の課題検討会」報告(水野研究会世話人)

1)3月17、18日に上記研究会が催された。参加者は55名であった。

2)加速器、イオン源、測定器、計算機について、現状の問題点、改善及び整備

計画が議論された。

3)RCNPでの物理研究の展望について提案、議論がなされた。

4)大学での研究とRCNPの役割について提案、議論がなされた。

5)詳細は報告集(RCNP-Tとして作成予定)参照。

[B] 協議事項

1. 議事録承認

平成5年2月5日に開催された研計委の議事録(案)　(RCNP-Z-503)を承認した。

2. 研究会採択

1)研究会「πKη中間子と核子、原子核相互作用」の提案説明が、有馬正樹氏からあり、質疑応答がおこなわれた。

なお、申請予算を70万円とする訂正があった。

2)予算60万円で提案の研究会を採択した。

3)研究会報告書の内容について

・英文で内容の充実したものを作成する

・英文でアブストラクト集を作成し、報告集を簡素化する。また、要求に応じて

詳しい内容が伝達できるようにする。

という提案があり、研究会主催者がどちらかを選択することにすると決定した。

3. 研究計画(江尻センター長)

核物理研究センターの方針について説明が行われた。

1)平成5年度から平成6年度前期までの計画について

・イオン源(偏極pdイオン源、軸入射系、外部重イオン源)

・Spectrometer(大ライデン用FPP、大口径用VDC)

・ビームライン(2次ビームコース、中性子スピン回転電磁石)

・理論共同利用計算

2)平成6年度から将来に向けての計画について

・核物理研究センター内組織の見直し

・将来計画についての検討(Quark Hadron Nuclear Structure Project)

・中央計算機システムの更新(平成7年度)

・空調設備の更新

3)研計委組織についての検討

・短期計画(実験計画)を検討するグループ(PAC1)

・中、長期計画を検討するグループ(PAC2)

4)RCNPの設備、成果についての紹介

5)国際ワークショップの開催(年間1～2回)

6)核運委組織についての検討

4. 平成5年度研計委関係予算について

平成5年度予算案(資料4)について江尻センター長から説明があり、以下の意見が

出された。尚、予算案は4月27日の核運委において決定された。

1)研計委旅費

研計委の機構についての検討は、次回9月の研計委で行い、臨時研計委は開催しない。

2)定期セミナー旅費

定期セミナー旅費については研計委関係予算から外し、通常セミナーとともに

RCNP側で管理する。

3)共同利用旅費

予算総額の詳細にとらわれず、必要額が支出できるように努力する。

4)共同利用実験費

研計委においては、実験費総額の詳細にとらわれずに、実験提案の中から妥当と

考えられるものを採択し、執行はRCNP側に一任する。

5)共同利用計算費

・大型計算プロジェクトについて、平成4年度は半期分の予算であった。

平成5年度の予算要求はこれを前提とし、増額したものである。

・実験、理論が協力して大きなテーマによるプロジェクトを考える。

その中に大型計算を含むようにしたい。

5. 国際ワークショップ開催について

酒井委員長から国際ワークショップ(資料5)について提案があり、以下の議論が

おこなわれ、提案の国際ワークショップ開催は承認された。

また、今後の国際ワークショップ開催については次回議論をおこなうこととなった。

〇 研究会の枠内で国際ワークショップを開催するかどうかを議論すべきである。

・1つの研究会の提案として議論を行う。

・今回は公募しなかったが、来年度からは公募することを考えていく。

・Proceedingを作れるような国際ワークショップを考えていきたい。

・単独での国際ワークショップ開催には150万円程度の予算が必要である。

・予算は研究会予算のみでなく、広く(学振等)可能性を考えるべきである。

・これまでの研究会とともに公募して同一のレベルで議論する。

○ 提案の国際ワークショップで何が得られるのか。

・主催者にとって偏極度計についての有益な情報が得られる。

○ 技術的側面に片寄っていないか。物理的内容を含めるべきではないか。

・物理的内容については「spin-isospin 国際シンポジウム」で議論される。

6. 研計委の機構について

1) 研計委の機構を検討する主旨(酒井委員長)

リングサイクロトロンによる実験が本格化しつつあり、また、RCNPをめぐる

核物理の分野の情勢も変化している。RCNPで成果を出していくためには、

実験計画の質を向上させ、かつ、利用者の数を増加させることが急務である。

2) 具体的検討事項

検討事項として、機構、実験課題採択、中長期計画の項目について議論が

おこなわれた。議論の結果、以下の方針で検討を進め、次回の研計委で

具体的な議論をおこない決定する。また、次回の選挙から改訂規定を適用する。

A) 機構の検討

研計委において実験課題採択および中長期計画立案を効率的に行えるような機構を

検討する。このためには、核運委委員との兼任(資料6参照)、

研計委構成員およびその任期、研計委内での役割分担等について見直していく

必要がある。

B)  実験課題採択の検討

効率的かつ継続性のある実験課題採択の方法を検討する。このためには、

実験課題採択委員会の構成、実験課題申請の様式、課題採択における審議の方法、

採択課題の進行状況の確認等について議論していく必要がある。

また、萌芽的実験課題を育成していくことも重要である。

C)  中長期計画の検討

中長期計画の立案方法、議論の進め方について検討を行う。利用者を勧誘、

育成していくことも重要である。また、理論グループについての問題、地方大学問題についても議論を行っていく。

3) 検討の方法

酒井委員長を中心にして、検討課題ごとに研計委委員およびRCNP内核運委委員を

割り当て議論を進め、具体案を作成する。検討委員会メンバーとして以下のように

推薦があり、核運委委員についてはセンター長から依頼することとなった。

全     体 : 酒井委員長

機     構 : 細野核運委委員、村上委員

テーマ採択: 野呂核運委委員、谷畑委員

中長期計画: 畑中核運委委員、土岐委員、鈴木敏男委員

7. 実験テーマ、研究会公募について

1)実験テーマ、研究会の公募を8月末締切でおこなう。公募方法は前回と同様とする。

ただし、実験テーマ申請書の内容を検討する。

2)実験テーマ採択については、レフェリーを依頼し、少数の採択委員で審査をおこなう。採択委員は委員長が指名する。

3)研究会については、提案者より研計委で提案説明を行うものとする。

8. 次回について

次回の研計委は9月27日(月)、28日(火)に開催する。

9月27目前半は実験テーマ説明会を開催し、後半は実験テーマ採択、研究会採択等を

おこなう。

9月28日には「研計委の機構について」等の議論、決議をおこなう。

資料1

(測定器部報告)

A. 測定器開発状況

1. グランド・ライデン

立体角:横方向全幅40mr(設計値)、縦方向全幅80mr(設計は最大140mr)での測定は

問題ない。

前方測定  : 300Me陽子で、0°の非弾性散乱(Ex～15MeV)測定。

: 散乱槽内のファラデー・カップを用いて、300MeV陽子で、2°の

非弾性散乱(Ex～15MeV)測定。

: (3He、t)反応の0°測定。

分解能    : dispersion matching により、300MeV、400MeV陽子の弾性・非弾性

散乱で各々、25keV、35keVのエネルギー分解能が得られた。

これらは立体角を制限したときの測定値である。立体角を広げて高分解能を得られるよう、グランド・ライデンのパラメータ最適化に向けての

定量的測定を進める予定。

FPP      : 焦点面ポラリメータ(FPP)用大型MWPCの基本的動作は確認した。

体積が大きい分、バックグラウンド対策が重要。

横偏極ビーム: 300MeV陽子でテストを行った。リングサイクロトロンで加速後、縦成分が約10%観測された。

2. 中性子

ビーム間引き:AVFからのビームを、1/4～1/9で間引きが可能。

ビーム時間幅:非偏極陽子200MeV,300MeV,400MeVで各々0.4nS、0.5nS、0.54nS。非偏極重陽子200MeVに対しては0.53nS。偏極陽子については、300MeV、400MeVで各々0.4nS、0.15nS。

エネルギー分解能:中性子の全系でのエネルギー分解能は、300MeV及び400MeVで

約3.5MeV(飛行距離～60m)、200MeVで1.2MeV(飛行距離100m)。

分解能を向上するには、カウンターの時間分解能をよくする必要がある。

位置の情報を取り入れてソフトで処理することも検討する。

中性子ポラリメータの較正:300MeVで、有効偏極分解能、2回散乱検出効率の測定。

有効偏極分解能は、H (n,n) H散乱の位相差解析結果の60%。

2回散乱検出効率は、1.4×10-4。

3. 大口径

立体角     :  詳細はイオン光学からの検討を必要とするが、設計値(24msr)の

8割程度はある。

分解能     :  アクロマで輸送されたビームの58Niからの弾性散乱に対し、約1×10-3。

この値は、各種ビーム(300MeV陽子、200MeV重陽子、300MeV

アルファ)で同じ。

ビームのエネルギー幅を反映していると考えられる(設計値は4×10-4)。

イオン光学 :  スペクトログラフ内での、軌道追跡に必要な基礎データは収集した。

ソフトでの処理方法を検討する。

検出器     :  FPP同様、体積が大きい分、バックグラウンド対策が重要。

4. 二次ビームコース

ビーム光学:300MeVアルファを用いて、これまでに開発を2回行った。第一焦点での角度収束、第二焦点での角度及びエネルギー収束を達成するための、基礎データを

収集している。残り一回の開発で終了予定。

二次ビーム生成:14Nの加速を待って開始予定。

B. 平成5年度、新計画 (リングサイクロトロン) 測定器関係の主な整備項目

1. BT系及び共通部分

定常的保守・修理以外に、

グランド・ライデンと大口径の同時使用のために冷却水ポンプ強化。

Hall素子付NMRコントローラの試作。

2.グランド・ライデン

FPP用大型MWPC系の整備。

2台目MWPCの製作、シングル・レぺルに対する偏極移行を測定するために必要な

読み出し回路及びトリガー回路。

3.中性子

スピン回転双極電磁石の製作。

4.大口径

VDCカウンターの最終整備と、読み出し回路。

5.二次ビームコース

二次ビーム生成ターゲット部の最終整備と、ディグレーダの製作。

二次粒子の分離・同定のための検出器(MWDC、プラスチックシンチ、SSD)系。

6.オンライン・データ収集系

端末増設(現在のリング計数室の半数以上)と、測定器系ネットワークの分離。

7.測定器系制御

大口径用システムの導入。

現在使用している、オフライン計算用VAXから独立させる。

(畑中)

資料3

平成4年度　マシンタイム実施日数統計

課題実験

| 実験番号 | 責任者 | 平成４年度割当日数 (平成5年度割当日数) | 実施日数 | 平成4年度未実施日数 (平成5年度割当日数) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 魚住裕介 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E2 | 小川英巳 | 2.0 (1.5) | 2.0 | 0.0 (1.5) |
| E3 | 坂本直樹 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| E4 | 宮武宇也 | 4.0 (2.0) | 2.0 | 2.0 (2.0) |
| E5 | 坂口治隆 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| E6 | 中村正信 | 5.0 | 2.0 | 3.0 |
| E7 | 坂口治隆 | 12.0 (12.0) | 12.0 | 0.0 (12.0) |
| E8 | 藤原 守 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| E9 | 藤田佳孝 | 4.5 | 0.0 | 4.5 |
| E12 | 的場 優 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| E13 | 山県民穂 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| E15 | 桑折範彦 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E16 | 畑中吉治 | 5.5 | 1.5 | 4.0 |
| E17 | 酒井英行 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| E18 | 酒井英行 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| E20 | 下田 正 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| E22 | 石井慶造 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| E23 | 酒見泰寛 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
| E24 | 水野義之 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| E25 | 下田 正 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E26 E28 | 與曽井 優 Warner, R.E. | 2.0 2.0 | 2.0 0.0 | 0.0 2.0 |
| E29 | 松岡伸行 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| E30 | 酒井英行 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| E34 | Harakeh, M.N. | 7.0 | 1.0 | 6.0 |
| E19 | 高橋憲明 | 0.0 (4.0) | 0.0 | 0.0 (4.0) |
| E35 | 酒見泰寛 | 0.0 (8.0) | 0.0 | 0.0 (8.0) |
| E37 | 坂本直樹 | 0.0 (4.0) | 0.0 | 0.0 (4.0) |
| E38 | 中村正信 | 0.0 (1.0) | 0.0 | 0.0 (1.0) |
| E39 | 細野和彦 | 0.0 (4.0) | 0.0 | 0.0 (4.0) |
| E40 | 中山信太郎 | 0.0 (2.0) | 0.0 | 0.0 (2.0) |
| E41 | 與曽井 優 | 0.0 (2.0) | 0.0 | 0.0 (2.0) |
| E42 | 野呂哲夫 | 0.0 (8.5) | 0.0 | 0.0 (8.5) |
| E44 | 魚住裕介 | 0.0 (1.5) | 0.0 | 0.0 (1.5) |

小 計　　　　104.5 (50.5)       51.0          53.5 (50.5)

| F1 | 吉村政人 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F2 | 川端正徳 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| B1 | 坂井光夫 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| B2 | 馬場 宏 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |

予備日

小　計　　         3.0　　　　   3.0　　　　    0.0

合　計　　　　 　107.5 (50.5)     54.5　　　    53.5 (50.5)

資料4

( 研計委関係予算 )

( 単位：万円 )

|  | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | コメント |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 要求額 | 配分額 | 要求額 | 配分額 | 要求額 | 配分額 |  |
| 研計委旅費 共同利用計算費委員会旅費 | 4回 1回 | 4回 1回 | 4回 2回 | 4回 2回 | 4回 2回 | 3回(200) 2回(15) | 臨時研計委を含む |
| 臨時研計委旅費 | － | － | － | － | 100 | 0 |  |
| 研究会旅費 次期計画ワークショップ旅費 共同利用ワークショップ旅費 定期セミナー旅費 計算機共同利用旅費 共同利用実験旅費 | 200 110 | 200 95 | 230 80 | 230 65 | 280 80 | 300 | 国際ワークショップ(3月) 将来計画ワークショップ |
|  | 50 | 57 | 57 | 57 | 57 | 40 |  |
|  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 通常セミナーを含む(研計委予算から除外する) |
|  | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | 600 | 597 | 600 | 595 | 600 | 500 | 解析、計算を含む |
| 旅費合計 | 1000 | 987 | 1007 | 987 | 1157 | 900 |  |
| 共同利用実験費 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 共同回路等(約1000)を含む。執行はRCNPで、研計委での額の詳細は考えない |
| 共同利用計算費 大型計算プロジェクト | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 750 |  |
|  | － | － | 300 | 300 | 450 |  |  |
| 校費合計 | 4450 | 4450 | 4750 | 4750 | 5900 | 5750 |  |

資料5

国際ワークショップ

RCNP International Workshop ( 案 )

1993年4月20日　酒井メモ

RCNPリングサイクロトロンは共同利用が開始されいくつかの実験が進められている。

しかしながら物理的結果を出すにはまだしばらく時間が必要な状態にある。

従ってRCNPでの研究成果をテーマにworkshopを現時点で計画するのは難しそうである。

3月に行われた研究会に於いて多くのグループがspin-isospin physics を進めようとしている事が明らかになった。これに関連する国際会議が3月に大阪大学で計画されている。その一方、100万円の予算では、外国人は3-4人しか呼べない。またできればRCNPでの研究をより発展

させるテーマにしたい。これらの条件をふまえ以下のworkshopを提案します。

軽イオンによる核物理の研究は偏極測定が一般的になっている。特にspin-isospin physicsを進めるには無くてはならない実験手段である。RCNPに於いても、グランドライデンの焦点面

偏極度計や中性子実験室の中性子偏極度計の建設が行われている。そこで今回は軽イオン

偏極度計、具体的には陽子、中性子、重陽子の偏極度計の技術的側面(ハードウェアー、

トリガーシステム、偏極度較正法、データ収集ソフトウェアーetc.)に焦点を絞ってworkshopを開催する。その時期は、3月のspin-isospin国際会議に引き続いて行い、1日間。

参加者は最大約30名程度と予定している。

organizer ( 案 )：酒井(東大)、坂口(京大)、畑中、高久(RCNP)

資料6

研計委規定等

大阪大学核物理研究センター研究計画検討専門委員会規程

第1条　大阪大学核物理研究センター（以下「センター」という。）

運営委員会規程第6条第1項の規定により、センターに研究計画検討専門委員会

（以下「委員会」という。）を置く。

第2条　委員会は、センターに関する次の各号に掲げる事項を協議する。

一　研究計画の検討に関すること。

二　競争利用に関すること並びに運営委員会から附託された事項

第3条　委員会は、次の各号の掲げる委員をもって組織する。

一　本学教官及びこれに準ずる者のうちから総長が命じた者　若干名

二　学外の学識経験者のうちから総長が委嘱した者　若干名

第4条　委員の任期は、2年とする。

核物理研究センター運営委員会・同研究検討専門委員会合同委員会議事録

[昭和51年9月4日]抜粋（RCNP-Z-61）

B. 協議事項

1. 核運委と研計委の関係について

核運委と研計委の任務分担について、種々協議の結果、次のように決定した。

a) 研計委の主な役割

1)マシンタイムの決定とその評価

2)プロジェクトの提案

3)研究会の立案と実施

4)核運委の諮問に応じて研究計画に関する立案・調査

5)共同利用の実施についての提案

b) センター長は、研計委に出席する。但し、投票には参加しない。

c) なお、研計委現委員は、この決定によって改選しない。

また、核運委も現在の構成を変えない。

核運委と研計委のメンバーのoverlapの可否の問題は改選期までに決める。

核物理研究センター運営委員会議事録

[昭和52年5月31日]抜粋　（RCNP-Z-78）

Ⅲ.協議事項

5. 核運委、研計委の改選について

(1)任務分担については、現行(51年9月4日開催の合同委で決定した任務（RCNP－Z-61)参照）

のままとし、委員の構成(人数を含む。) も同様とする事になった。

(2)核運委と研計委の委員のoverlapについては、種々議論ののち、投票によって意見分布を

とり、否とするものが2/3以上あったので、次回改選時にはoverlapをさせないことと

なった。

(3)研計委については、研計委の提案の線に沿って次回改選時に半数改選制を導入して

次のとおりとすることが決定した。

核物理研究センター運営委員会議事録

[昭和52年6月27日開催]抜粋(RCNP-Z-127)

Ⅲ.協議事項

4. 核運委委員の改選について

現在の委員の任期は、55年1月15日までであるが、次回改選の際、研計委とオーバーラップ の

問題(前回改選の53年1月16日にはとりあえずオーバーラップさせないものとして行われた。)

を如何に取り扱うかについて協議の結果、任期中又は決定前の委員の異動または外国出張等に伴う問題はありうるが、今後は原則として、オーバーラップさせないことを方針とすることに決定した。