偏極原子核ビーム開発提案書

プロジェクト責任者：畑中　吉治　RCNP

酒見　泰寛　RCNP

民井　淳　　RCNP

- 序－歴史－

偏極3Heイオン源は、1970年代に英・Birmingham 大学において実用化され、エネルギー33MeVで原子核物理研究に利用された。原理は3He1+イオンの準安定状態2S1/2の Lamb-shift を利用している。サイクロトロンで加速するために2+のイオンが必要であり、非常に巧妙な手法を用いている。偏極度は30-60%と比較的高かったが、3Heイオンの荷電変換を２回行なうため、ビーム強度はターゲット上で 0.2 ナノアンペア 程度であった。現存するほとんどの3He偏極データは、このイオン源を用いて得られたものである。

一方、He原子の準安定状態 23S1が長寿命(4000秒以上)を持つことはよく知ら

れており、多くの分光研究が古くから行なわれている。3He準安定状態の光ポンピングを用いた偏極イオン源の開発は1960年代に米・ライス大学で行なわれた。この場合、基底状態の偏極は準安定性交換反応を通して実現される。実機がテキサスのサイクロトロンに設置され加速および4Heとの弾性散乱の測定が行なわれている。当時はレーザー技術が未熟で、光ポンピングにはヘリウムランプが使用された。ビームは準安定状態を生成するための弱い放電中で生成される1+イオンをそのまま引き出して得ている。38MeVに加速後に2+に変換されている。ターゲット上で偏極度11%、50ナノアンペア が報告されている(P2I=2.0×109)。そのイオン源い関しては、それ以降の実験報告は無い。

1980年代始めにR.J. Slobodrian により、準安定状態を用いた原子線型偏極イオ

ン源が提案されたが、テストをしたという報告はない。

He準安定状態の光ポンピングには波長 1.08μm の光が必要であるが、よい光源の開発が進まなかった。1980年代半ばに仏・パリ高等研究所でLNAレーザーが開発され、その強度も徐々に改善された。LNAレーザーを用いた準安定状態の光ポンピングによる3He偏極と準安定性交換反応による偏極3Heは、蓄積リングの内部標的として実現された。MITのグループが主力で、IUCF、HERMESで成功し、その後、他の電子蓄積リングで偏極中性子の代用として使用されている。

同方法を利用した偏極イオン源の開発が1980年代後半に理研で提案されたが、レーザーの困難さもあり実現には至っていない。近年、偏極不活性気体はMRI等の医療面からも注目を集めるようになった。それと並行して、波長1μm領域のレーザー光源の開発が著しく進んだ。1990年代半ばになり、金属を注入したファイバー・レーザーが発見され、Yb-doped の大強度レーザーが3He準安定状態の光ポンピングに利用できるようになった。最近は、医療診断用として偏極3Heガスが大量生産されている。

偏極3Heイオン源開発の、もう一つの流れとして、RCNP で田中氏を中心として進めて来られた方法がある。これは、光ポンピングされたアルカリ金属の偏極電子を3Heイオンに移行させる。開発の過程で、光ポンピング法、電子ポンピング法、スピン交換法、と推移しているが、詳細は田中氏等の報告書を参照のこと。

- 偏極ヘリウム３イオン源

ここで提案する偏極3Heイオン源の基本構成は以下の通りとする。

(1) 弱プラズマ中で準安定状態の3Heを生成する。

(2) Yb-doped レーザーで準安定状態を偏極させる。

(3) 準安定性交換反応で偏極した基底状態3Heを得る。

(4) 偏極した3Heを、電子サイクロトロン共鳴(ECR)プラズマでイオン化する。(5) 得られた2+イオンを引き出し、サイクロトロンに入射し加速する。

図１　ヘリウム３準安定状態の光ポンピングによるスピン偏極。

23P0

Optical Pumping

Resonant Laser Beam

Circular

Polarizer

Pumping

Cell

11S0

23S1

Nuclear Polarization

Metastable Oreintation

Metastability Exchange

Collision

近年その進歩の著しいレーザー技術とECRイオン源を統合して、高性能イオン源を開発、製作する。偏極標的としては、50%以上偏極した原子が 1017／秒以上の強度で得られている。これは 16 粒子ミリアンペアに相当する。ECR イオン源を最適化することにより、大強度のイオン電流が望める。

ECR イオン源内には、多極磁場、高周波電磁場があり減偏極が懸念される。同じ指摘は、原子線型陽子・重陽子偏極イオン源の開発段階でもなされた。しかし、その後の開発研究の結果、ECR プラズマ中での減偏極は問題とならないことが明らかになった。RCNP においても、ECR イオン化器を利用した原子線型偏極が製作され、大強度偏極ビームを実験に供給している。

もう一つの問題は、ECR プラズマ中でのイオン化の過程で、3Heイオンが電子の吸着・放出を繰り返す場合である。電子が、大きな主量子数を持つ励起軌道に吸着されると、その脱励起の際に光子を放出し原子核を減偏極させる。これを避けるには、スピン・軌道角運動量を分離させるために強力な磁場を掛ける必要がある。2+のイオンに対しては数十テスラとなる。ECR プラズマ中での電子の吸着は少ないと予想されるが、さらに詳しい検討が必要と考える。

図２　偏極ヘリウム３イオン源の全体図。

偏極ヘリウム３原子生成装置部分（図中の水色の部分）を2003年度に設計、開発予定。

Polarized 3He Ion

Beam Expander

Circular Polarizer

Fiber Laser

λ=1.08μm

Pumping Cell

Helmholtz Coil

Polarimetry

Polarized 3He atoms exit

ECR

Polarized 3He ion

B

3He atoms inlet

- 偏極リチウム７イオン源

最近、TRIUMF において、下田氏のグループは不安定Li原子核の飛行中での光ポンピングに成功している。これは、近年のレーザー技術の急激な進歩の賜物である。上記偏極3Heイオン源の原子線部をLiオーブンに、オーブンからの原子線に垂直方向からレーザーを照射することにより、偏極Li原子が得られる。ECR イオン化器を用いて、3+の偏極Liビームが生成される。

- 費用

第一段階として、準安定状態生成プラズマセル、ポンピングセル、光学系の開発を行なう。Liオーブンの開発は、現有イオン源の高度化の一貫として取り組むことも考えられる。

|  | 構成要素 | 金額 （千円） | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | セル、オーブン、真空排気系 | 8,000 |  |
| 2 | 光学系（ヘリウム） | 12,000 |  |
| 3 | 光学系（リチウム） | 5,000 |  |
| 4 | ＥＣＲイオン化器の改造、輸送系 | 5,000 |  |